| Форма заказа осушителя для крытого бассейна Начало формы Тема: Подбор оборудования Заказчик - Контактное лицо E-mail Город, где находится бассейн Тип бассейна Частный Коммерческий Муниципальный Температура воды бассейна * °С Зеркало бассейна м2 Температура воздуха в помещении бассейна * °С Объем помещения бассейна м3 Относительная влажность в помещении бассейна * % Максимальное количество посетителей одновременно | чел Бассейн не накрыт часа (ов) в сутки. Если бассейн накрываться не будет - укажите 24 часа Время использования бассейна часа (ов) в сутки Существует ли принудительная вентиляция в помещении бассейна? Если да, укажите производительность: приток м3/час вытяжка м3/час Наличие дополнительного оборудования; Горки, фонтаны, гидромассаж, душевые, системы подогрева, фильтрации воды и т.п. *Согласно СНиП 2.08.02-89*: Температура воды бассейна - не более 35°С Температура воздуха в помещении бассейна -на 1-2°С выше температуры воды. Относительная влажность в помещении бассейна 50-60% Конец формы |
| --- | --- |